## Slide 1
Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data
Marton D., Starý M.
marton.d@fce.vutbr.cz
ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY
INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT

## Slide 2
Sucho vs. povodně
Vodohospodářské řešení nádrže
Adaptační opatření na území ČR
Povodí Moravy s.p. - Nádrž Vír I
Úvod

## Slide 3
Cíl práce
Přepočet účinností funkčních objemů nádrže Vír I
Nalepšený odtok a zabezpečenost odtoku
Posouzení ochranného účinku nádrže
Aktuální hydrologické data
  Suché roky 2014 a 2015
  Povodně 1997 a následující

## Slide 4
Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
Generátor umělých průtokových řad – LRM soft
Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot – UNCE RESERVOIR software
Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže
Software pro simulaci a operativní řízení odtoku vody z povodí - HYDROG
Metody

## Slide 5
Praktická aplikace
http://www.mapy.cz

## Slide 6
Praktická aplikace
Betonové tížní těleso hráze 390 m, 67,3 m, 9 m
Výpustná zařízení 2 x DN 1800 mm, 1 x DN 200 mm
Bezpečnostní přeliv b = 60,5 m, Q = 180,5 m3 s-1, H = 468,45 m n. m.
Objem nádrže V = 56,193 mil. m3, VZ = 44,056 mil. m3, VR = 8.337 mil. m3
OP = 2,53 m3 s-1, MQ = 0,530 m3 s-1, QNE = 55 m3 s-1
OP = QŽDAR + QVOV + MQ

## Slide 7
Praktická aplikace
Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
Qa = 3,06 m3 s-1, Op = 2,53 m3 s-1, PT = 99,5%
Dalečín - Qm 1950 – 2015 - ČHMÚ
Umělá průtoková řada 10 000 let – MŘ 4 řád
Průměrný roční výpar Ea = 613 mm/rok
Ztráty vody z nádrže
Nalepšený odtok a zabezpečenost PT a PD

## Slide 8
Praktická aplikace
Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže
Aktualizované kontrolní povodňové vlny Q100, Q1000 a Q10000 - ČHMÚ
Odvozeny klasickým způsobem, metoda PP
Kulminační odtok Omax a Hmax, porovnán s QNE a Hmax.bez = 470,45 m n. m.
Varianta bez předpouštení
Varianta s předpouštěním

## Slide 9
Shrnutí výsledků
Březen
Červen
Říjen

## Slide 10
Shrnutí výsledků
PT = 98,59%
OP = 2,32 m3s-1

## Slide 11
Shrnutí výsledků
PT = 97,99%
OP = 2,32 m3s-1

## Slide 12
Shrnutí výsledků
 | Omax [m3/s] | Menší nebo rovno ONE ? | Hmax [m n.m.] | Menší než Hmax,bezp ?
Q100 | 81,7 | Ne | 468,38 | Ano
PP Q100 | 125 | Ne | 468,05 | Ano
Q1000 | 235,4 | Ne | 468,52 | Ano
PP Q1000 | 272,5 | Ne | 468,66 | Ano
Q10000 | 369 | Ne | 469,03 | Ano
PP Q10000 | 409 | Ne | 469,16 | Ano
Dosažené efekty při transformaci – varianta bez předpouštění

## Slide 13
Shrnutí výsledků
 | Omax [m3/s] | Menší nebo rovno ONE ? | Hmax [m n.m.] | Menší než Hmax,bezp ?
Q100 | 55 | Ano | 467,5 | Ano
PP Q100 | 55 | Ano | 456,4 | Ano
Q1000 | 195 | Ne | 468,3 | Ano
PP Q1000 | 166,7 | Ne | 468,23 | Ano
Q10000 | 369 | Ne | 469,1 | Ano
PP Q10000 | 410 | Ne | 469,16 | Ano
Dosažené efekty při transformaci – varianta s předpouštěním

## Slide 14
Závěr
Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
Zabezpečenost odtoku vody z nádrže
cca. o 1% resp. 1,59 % podhodnocena PT = 98,59% resp. PT = 97,99%
Nalepšený odtok
OP = 2,32 m3 s-1 pokles o 0,21 m3 s-1
Přerozdělení funkčních objemů?
Hledání nového zdroje v povodí

## Slide 15
Závěr
Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže
Transformační schopnost je nadhodnocena
Agresivní varianta s předpouštěním
Nutnost předpouštění (prognóza - dispečink)
Přerozdělení objemů – hůře proveditelné
Analýza možností řízení nádrže pro budoucí použití
Hledání nového zdroje v povodí

## Slide 16
Poděkování
Podniku Povodí Moravy s.p.
Českému hydrometeorologickému ústavu pobočka Brno

## Slide 17
DĚKUJI ZA POZORNOST
marton.d@fce.vutbr.cz
ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY
INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT